Механический расчет проводов воздушной линии электропередачи. Выбор опоры и проверка ее габаритов

Механический расчет проводов проводится с целью обеспечения в них нормативных запасов прочности и определение величин стрел провеса при работе линии в различных климатических условиях.

4.1 Расчет удельных механических нагрузок

Расчет проводится по методу допускаемых напряжений, величины которых определяются по выражениям:

;                                                                                                (4.1)

;                                                                                                 (4.2)

;                                                                                                (4.3)

где , ,  - соответственно, допускаемые механические напряжения в материале        провода в режимах низшей и среднегодовой температур и наибольшей механической нагрузки, по [3]

, ,  - значения допускаемых напряжений в процентах от предела прочности при растяжении металла провода  по [3].

Значения величин ,  и  выбираются из соотношения алюминиевой и стальной частей провода. Т.к. расчет ведётся для провода АС-240/32, определяется соотношение , следовательно:

По формулам (4.1 – 4.3) расчитываются допускаемые напряжения в проводе:

В процессе расчета проводов должен быть определен исходный режим, т.е. наиболее тяжелый режим работы проводов ВЛ, при котором в металле возникнут наибольшие механические напряжения. В качестве исходного режима должен быть выбран один из следующих режимов:

- низшей температуры;

- среднегодовой температуры;

- наибольших механических нагрузок.

Исходный режим определяется путем сопоставления величины расчетного пролета ВЛ со значениями критических пролетов, определяемых для комбинированных проводов по выражениям

;                                                   (4.4)

;                                                (4.5)

;                                                (4.6)

где ,  - коэффициенты температурного расширения и упругого удлинения   комбинированного провода;

, , - низшая температура, температура, соответствующая режиму гололеда или режиму наибольшей нагрузки и среднегодовая температура;

- коэффициенты температурного расширения и упругого удлинения комбинированного провода.

- является величиной, обратной модулю упругости и определяется:

, по [3]

, по [3]

, по [3]

Определяются удельные механические нагрузки, действующие на провода.

- Нагрузка от действия массы провода:

;                                                  (4.7)

где  - масса провода длиной 1 км. Для ВЛ АС – 240/32  , по [1]

- фактическое сечение провода. Для  ВЛ АС – 240/32  , по [1]

- Нагрузка от действия гололеда:

;                              (4.8)

где  - нормативная толщина стенки гололеда. Для I района по гололеду , по [3]

- диаметр провода. Для АС – 240/32 .

- Нагрузка от действия массы провода и гололеда:

;                                                                                                    (4.9)

- Нагрузка от действия ветра на провод, свободный от гололеда

;                                            (4.10)

где - нормативный скоростной напор ветра в рассматриваемом режиме.

Для ВЛ – 220 кВ скоростной напор ветра определяется, исходя из его повторяемости:

1 раз в 10 лет. , по [3]

- коэффициент, учитывающий неравномерность скоростного напора ветра по длине

пролета ВЛ. При ,  , по [3]

- коэффициент,  лобового сопротивления. Для проводов диаметром 20 мм и более,свободных от гололёда: по [3].

- Нагрузка от действия ветра на провод, покрытый гололедом:

;                      (4.10)

- Результирующая нагрузка, действующая на провод, свободный от гололеда:

;                                                    (4.11)

- Результирующая нагрузка на провод, покрытый гололедом

;                                                    (4.12)

4.2 Расчет критических пролётов и определение исходного режима

По формулам (4.6 – 4.8) рассчитываются значения критических пролетов

Выбираем длину пролета равную 400 метров.

По соотношению длин критических пролётов исходным режимом будет являться режим наибольшей механической нагрузки т.к. l1k<l2k<l3k и l1k<l<l3k

По основному уравнению состояния определив исходный режим для расчета, можно рассчитать величину напряжения в любом другом режиме работы ВЛ:

;                                       (4.13)

где: , ,  - соответственно допускаемое напряжение, удельная механическая нагрузка и температура в исходном режиме;

, ,  - напряжение, удельная механическая нагрузка и температура в 			                  расчетном режиме.

Расчет максимальной стрелы провеса и определение

высоты типовой опоры

Для правильного выбора высоты типовой опоры необходимо определить максимальную стрелу провеса провода, которая может возникнуть в одном из двух расчетных режимов работы:

- в режиме наибольшей температуры;

- в режиме гололеда без ветра.

Решение основного уравнения состояния провода для этих двух режимов работы ВЛ дает значения напряжений в металле провода.

  - Режим наибольшей температуры.

;                                           (4.14)

где: ;

.

Решая уравнение (4.14) относительно , получаем:

Находится стрела провеса:

;                                                 ( 5 )

Наименьшее расстояние от проводов ВЛ-220 кВ, при нормальном режиме работы, до поверхности земли составляет 7 - 8м..

По этим условиям рассчитывается наименьшее допустимое расстояние от поверхности земли до нижней траверсы опоры.

где:  - высота опоры до нижней части траверсы

- стрела провеса провода;

- высота гирлянды;

  - Режим гололеда без ветра.

Для этого режима в основном уравнении состояния провода меняются расчетные данные.

Данные для расчёта уравнения (4.14) следующие:

По формуле (4.15) находится стрела провеса

По формуле (4.16) рассчитывается наименьшее допустимое расстояние от поверхности земли до нижней траверсы опоры

По рассчитанным двум режимам, режиму наибольшей температуры и режиму гололеда без ветра, получим два минимальных допустимых значения расстояния от поверхности земли до нижней траверсы опоры.

- Режим наибольшей температуры: .

- Режим гололёда без ветра.

Выберем из этих значений максимальное, и по нему выберем опоры ВЛ-220 кВ, отходящие от подстанции 1. По результатам расчетов для ВЛ-220 кВ выбираем опору П220 – 2.Параметры споры:

-пролет                                                  470 – 345 метров;

-высота опоры                                      41 метр;

-высота до нижней траверсы               22,5 метра;

-масса                                                     6,21 тонна.

Выбираем изоляторы ПФ70 – 8, количество изоляторов 13 штук, а длина гирлянды с учетом арматуры λг=2,2 метра.

41

22,5

6,5

7

12,8

8,4

6,5

5,5

5,4