Тема 3

Варіант 23 (в)

РОЗРАХУНОК УСТАВОК І ПЕРЕВІРКА ЧУТЛИВОСТІ МСЗ У МЕРЕЖІ З ОДНОБІЧНИМ ЖИВЛЕННЯМ. ВИБІР СХЕМ ЗАХИСТІВ.

Завдання

Для МСЗ 1 і 2 у мережі, зображеної на рис. 3.1:

1) визначити струми спрацьовування  терміни спрацьовування , а також струми спрацьовування реле  цих захистів;

2) вибрати схему включення реле струму МСЗ 1 і 2 й оцінити чутливість

МСЗ 1 і 2.

У розрахунках прийняти коефіцієнт надійності  коефіцієнт повернення   коефіцієнт самозапуску двигунного навантаження  і ступінь селективності

Максимальні робочі струми навантажень, струми трифазних КЗ і часові витримки спрацьовування МСЗ 3-6 наведені в табл. 3.1.

Трансформатори струму (ТА) обираються відповідно до шкали первин- них номінальних струмів  і коефіцієнтів трансформації  (табл. 3.2)

Визначаємо

Визначаємо струми спрацьовування МСЗ:

Визначаємо часи спрацьовування захистів:

Вибираємо за табл. 3.2 для захистів 1 і 2 значення

Приймаємо для захисту 2 схему неповного трикутника  і ви-

значаємо струм спрацьовування реле:

Перевіряємо чутливість МСЗ 2 до КЗ точках К2 і К4:

тобто МСЗ 2 виконується за схемою неповного трикутника.

Приймаємо для захисту 1 дворелейну схему неповної зірки

і визначаємо струм спрацьовування реле:

Перевіряємо чутливість МСЗ 1 у точках К1, К2 і К3:

Оскільки дворелейна схема неповної зірки не забезпечує необхідну чут ливість, приймається рішення про застосування трирелейної схеми неповної зірки, у якої

))